安定宝报警编程说明书

- 消除键盘报警声

按“编码*2468”，再按“1和1”，显示“10”，再按3下“#”，显示“4C”，按“0”，改为“40”，按“#”，再按“留守”。

- 防区加倍及即时防区

按“编码*2468”，再按“1和2”，再按“*32”，显示“10”，按“#”后显示“2*”（*代表任何数），再按“1”（1代表防区加倍），按“#”，再按“*01”（代表返回第一个问题），显示“01”（01代表第一防区）按“#”显示“11”（1代表即时防区），按4下“#”，显示“02”，再按“#”显示“11”，以此类推每一个防区内的“1*”都改为“11”，直到第十二个防区，设置完后按“留守”，重启后设置完成。